# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 24.05.2023										№ 256

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2023-2024 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по экономическим и инфраструктурным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте города www.pokrovcity.ru.

## Глава Администрации							Д. В.Рогов

Приложение

к постановлению главы

Администрации г. Покров

от 24.05.2023 г. № 256

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2023-2024 годы

в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения и сооружения на них |
| 1. | Капитальный ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-10-120-80 на артезианской скважине ВЗС - 1 шт | 331,066 | I- IV квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт. Замена сетевого насоса Д200/36 на станции 2-го подъема, ВЗС | 270,191 | I- IV квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт. Участка сети водопровода Д100 мм от КНС №2 до ул.Заречной, магистраль №7, протяженность-112 пг | 312,322 | I -III квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | Капитальный ремонт сети водопровода Д100 от ул.Кольцевая, от д.№4 до д.№3-а по ул.Фейгина, магистраль №13 Протяженность110 пм | 303,225 | I -III квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 5. | Капитальный ремонт сети водопровода Д100 от ул.Кольцевая, от д.№3-а до д.№12 по ул.Ямбургская, магистраль №13 Протяженность115 пм | 491,702 | I -III квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 6. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев -8 шт. г.Покров, п.Введенский. | 182,982 | I- IV квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 1 891,488 | х | х | х |
| Сети канализации и сооружения на них |
| 1. | Капитальный ремонт замена участка канализационного напорного коллектора Д150 от КНС (у озера) п.Введенский до колодца гасителя. Магистраль №14 L=93 м | 494,722 | I –III квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт канализационных колодцев - 8 шт. (в год) | 180,388 | II- IV квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - по 1 шт. на КНС (у озера) п.Введенский | 382,760 | IV квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | Капитальный ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 160-45 - 1 шт. на КНС-1 | 288,183 | I- IV квартал 2023г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 1 346,053 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1. | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,000 |  | Бутринов А.А. - главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 3 337,541 | х | х | х |
| Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 272,720 | июнь 2023г. | Григорьев А.В. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 54,000 | июнь 2023г. | Григорьев А.В. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 33,000 | июнь 2023г. | Григорьев А.В. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 38,000 | июль 2023г. | Григорьев А.В. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетрооборудования и КиПА | 44,700 | июль 2023г | Балакин А.В. | собственные средства |
| 6. | Капитальный ремонт сооружения насосной солевого приямка, расположенного по адресу: г.Покров, Школьный проезд, 3 (котельная №1 г.Покров) | 272,015 | май 2023г | Подрядная организация | собственные средства |
| 7. | Капитальный ремонт здания ЦТП №4 г.Покров | 767,000 | август 2023г | Подрядная организация | собственные средства |
| 8. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 69,740 | май-август 2023г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 126,900 | август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 43,000 | август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 38,000 | май-август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 56,000 | июнь-август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 5. | Промывка теплообменников | 6,000 | август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 6. | Ремонт элетрооборудования и КиПА | 55,000 | июль 2023г. | Балакин А.В. | собственные средства |
| 7. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 51,220 | май-август 2023г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 4 г. Покров |  |  |
| 1. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 7,230 | август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 2. | Ремонт запорной арматуры | 12,000 | июнь-август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 3. | Промывка теплообменников | 16,500 | август 2023г. | Немец О.А. | собственные средства |
| 4. | Ремонт элетрооборудования и КиПА | 25,000 | июль 2023г. | Балакин А.В. | собственные средства |
| 5. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 9,570 | май-август 2023г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
|  | Итого по котельным: | 1 867,075 | х | х | х |
|  | Итого по тепловым сетям: | 130,530 | х | х | х |
|  | Всего по поселению: | 1 997,605 | х | х | х |
|  | Электросетевое хозяйство |
| 1. | Реконструкция трансформаторной подстанции №63 фидер 104 ПС «Городская» с установкой 2 ячеек КСО и заменой двух трансформаторов мощностью 2х250 кВА | 1369,88 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 2. | Реконструкция кабельной линии электропередачи 10кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП №63 до ТП №62 | 1544,61 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 3. | Разработка проектной документации на реконструкцию двух цепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦТ фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» | 186,36 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 4. | Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района | 3871,73 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 5. | Реконструкция трансформаторной подстанции №12 фидер 105 ПС «Городская» с заменой трансформатора мощности 400 кВА марки ТМГ трансформаторов мощностью 2х250 кВА | 410,46 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 6. | Капитальный ремонт ВЛ-10 фидер 112 ПС «Городская» от опоры №51 до опоры №65 | 1950,00 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 7. | Капитальный ремонт ВЛ-10 кВ фидер 112 ПС «Городская» от ТП-19 до ТП-19А | 1000,00 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 8. | Демонтаж и замена силового трансформатора мощностью 400 кВА в ТП-27 фидер 104 ПС «Городская» | 420,0 | июнь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А. | собственные средства |
| 9. | Капитальный ремонт строительной части ТП-9 фидер 121 ПС «Покров» | 1100,00 | октябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 10. | Расчистка трассы ВЛ10 кВ фидер 1008 ПС «Лесная» | 250,00 | октябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 11. | Проведение профилактических испытаний электрооборудования до и выше 1000 В согласно графика | 964,50 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 12. | Проведение текущего ремонта оборудования электрооборудования объектов электросетевого хозяйства | 100,00 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 13. | Формирование и комплектация неснижаемого аварийного запаса материально-технического ресурса и оборудования | 100,00 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 14. | Подготовка к ОЗП системы отопления и горячего водоснабжения помещений базы по адресу: г. Покров, ул. Октябрьская, д.83 | 20,0 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 15. | Пересмотр схем трансформаторных подстанций и вывешивание их в соответствующие ТП | 0 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 16. | Корректировка (пересмотр) поопорных схем ВЛ 10,6 и 0,4 кВ | 0 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 17. | Разработка и исполнение графиков периодических осмотров ВЛ, КЛ 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ и ТП | 0 | октябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 18. | Нанесение недостающих предупреждающих знаков на дверях ТП, опорах ВЛ | 0 | сентябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
| 19. | Проведение целевого инструктажа водителям автотранспорта в связи с переходом на работу в осенне-зимний период | 0 | октябрь 2023г. | Начальник Покровского РЭС Китаев С.А., | собственные средства |
|  | Итого по электросетевому хозяйству: | 13 287,54 | х | х | х |
| Жилой фонд Муниципального образования «Город Покров» |
| 1. | г. Покров, ул. Малая Поляна д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 2. | г. Покров, ул. Октябрьская д.64 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; -текущий ремонт цоколя и отмостки. | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 3. | г. Покров, ул. Октябрьская д.66 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт козырьков над подъездами; -частичный ремонт цоколя; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 4. | г. Покров, ул. Октябрьская д.75 -осмотр и прочистка вент каналов; - промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -косметический ремонт подъезда; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 5. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 6. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113а -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -частичный ремонт отмостки и цоколя; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 7. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113б -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 8. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.6 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -окраска краской цоколя по всему периметру дома; -косметический ремонт 2 подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -частичная замена канализационных труб из приямка до колодца; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 9. | г. Покров, ул. Быкова д.71 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -промывка теплообменника; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -ремонт крылец подъездов; -ремонт козырьков над подъездами; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 10. | г. Покров, ул. Спортивный проезд д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 11. | г. Покров, ул. Ленина д.71 -осмотр и прочистка вент каналов; -откачка и очистка емкостей септика, обновление бактерий; -установка козырька над входом в подвал; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 12. | г. Покров, ул. Ленина д.124 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -косметический ремонт 6 подъезда; -остекление подъездов; -замена урн возле подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -ремонт приямков и входы в подвал; -частичный ремонт цоколя и отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 13. | г. Покров, ул. Райтоповский проезд д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -остекление подъездов; -утепление входных дверей; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 14. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.34 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления; -остекление подъездов; -ремонт утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -частичный ремонт отмостки. | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 15. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.46 -осмотр и прочистка вент каналов; -ремонт водостока возле 2 подъезда; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 16. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.52а -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -установка метал забора возле подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -текущий ремонт кровли; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 17. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.54 б -осмотр и прочистка вент каналов; -косметический ремонт 2 подъезда; -остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления, ХВС и ГВС. | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 18. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.57 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -частичный ремонт отмосстки и цоколя; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -замена почтовых ящиков. -установка металлического забора, лавочек, урн возле подъездов. | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 19. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.73 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ремонт цементной стяжки площадок 1,2 подъездов; -косметический ремонт 1,2 подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 20. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.76 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -промывка системы теплообменника; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -косметический ремонт 2 подъезда; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 21. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.83 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -промывка системы теплообменника; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 22. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.99 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; -ремонт козырьков над подъездами; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 23. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.103 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ремонт и утепление входных дверей; -частичный ремонт отмостки цоколя. | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 24. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.105 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки, -остекление подъездов, -ремонт и утепление входных дверей; -ремонт козырьков; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 25. | г. Покров, ул. Герасимова д.20 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 26. | г. Покров, ул. Герасимова д.22 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 27. | г. Покров, ул. Герасимова д.24 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ремонт козырька над входом в подвал; -текущий ремонт кровли; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -установка лавочки возле 2 подъезда; -ремонт двери в подвал; -частичный ремонт цоколя; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 28. | г. Покров, ул. Герасимова д.24а -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ремонт двери в подвал; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 29. | г. Покров, ул. Герасимова д.26 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ремонт межпанельных швов; -частичный ремонт кровли; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -частичный ремонт отмостки; -частичный ремонт цоколя; -косметический ремонт 5 и 6 подъездов; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 30. | г. Покров, ул. Герасимова д.30 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -промывка теплообменников; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт кровли, ливневок; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -косметический ремонт 8 подъезда; -установка энергосберегающих светильников в подъездах; -частичный ремонт цоколя и отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 31. | г. Покров, ул. Советская д.74 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -вывоз мусора из подвала; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 32. | г. Покров, ул. Кольцевая д.18а -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -промывка теплообменника; -частичный ремонт отмостки; -остекление подъездов; -установка энергосберегающих светильников в подъездах; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -текущий ремонт кровли; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 33. | г. Покров, ул. Больничный пр. д.7 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -промывка теплообменника; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -текущий ремонт кровли; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 34. | г. Покров, ул. Испытателей д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -текущий ремонт кровли; -установка урн у подъездов; -косметический ремонт 5 подъезда. | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 35. | п. Введенский д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт отмостки; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 36. | п. Введенский д.9 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъезда; -ремонт площадки входа в подъезд 2; -ремонт и утепление входных дверей; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 37. | п. Введенский д.14 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 38. | п. Введенский д.32 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт цоколя; -косметический ремонт подъездов -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 39. | п. Введенский д.33 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; -косметический ремонт подъездов; -частичный ремонт цоколя и отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 40. | п. Введенский д.34 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 41. | п. Введенский д.35 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 42. | п. Введенский д.36 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 43. | п. Введенский д.37 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -частичный ремонт кровли; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 44. | п. Введенский д.38 -осмотр и прочистка вент каналов; -промывка системы отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -восстановление вент. каналов в 1 подъезде; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -косметический ремонт подъездов; -ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; | договор управления | апрель-сентябрь | Икизли Ю.И., директор ООО «Эксперт» | собственные средства |
| 45. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (частичная замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -частичная замена аварийных стояков, обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -остекление подъездов, частичный ремонт этажных щитовых, подъездное освещение; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -установка нового бойлера (замена кожухотрубного водонагревателя на пластинчатый); -частичный ремонт козырьков подъездов; -частичное восстановление отмостки; -очистка подвального помещения от мусора; -осмотр вент каналов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 46. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 корп.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -косметический ремонт подъездов; -расчистка подвалов от мусора; -установка металлического забора палисадника; -осмотр вент каналов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 47. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -расчистка подвалов от мусора; -ремонт подъездов; -установка новых окон в подъезде №4; -частичный ремонт ступеней/лестничных пролетов; -осмотр вент каналов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 48. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.4 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка нового бойлера (замена кожухотрубного водонагревателя на пластинчатый); -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт крыши; -гидроизоляция бетонной плиты над лоджией кв.№135 (подъезд 9, 5 этаж); -расчистка подвалов от мусора; -бетонирование подхода ко 2,5 подъездам; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 49. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.5 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора палисадника; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 50. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.6 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажныхщитовых и подъездного освещения; -установка новых почтовых яциков; -ремонт козырька над 3,6 подъездом; -ремонт ступеней у 12,3 подъездов; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт цоколя; -частичный ремонт малых архитектурных форм; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 51. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.18 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -восстановление гофры у основания вытяжек на крыше; -кв 79-ремонт балконной плиты; -остекление подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт цоколя; -очистка подвального помещения; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 52. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.19 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт подъездного освещения; -бетонирование подходов к подъездам; -частичный ремонт кровли; -ремонт балкона квартиры 9; -ремонт раскладки у вытяжных труб над подъездом 1,2; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 53. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.21 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -установка новой входной двери 1 подъезда; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 54. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.23 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт кровли; -частичное остекление слуховых окон; -частичный ремонт подъезда №2; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 55. | г. Покров, ул. Герасимова д.17 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков подъезда 1,3; -бетонирование подходов к подъезду 3,6,7; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт цоколя; -установка лавочки у 5 подъезда; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 56. | г. Покров, ул. Герасимова д.19 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков подъезда 3; -установка металлического забора у палисадников; -частичный ремонт цоколя; -установка новых пластиковых окон во 2,5 подъездах; -уборка мусора из подвалов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 57. | г. Покров, ул. Герасимова д.23 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -ремонт ступеней подъезда 1,7; -частичный ремонт цоколя; -ремонт входных дверей; -подвоз песка в песочницу; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 58. | г. Покров, ул. Герасимова д.28 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков подъездов; -частичный ремонт цоколя, ступеней; -ремонт крыльца подъезда №6; -уборка мусора из подвального помещения; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 59. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.49 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт подъездного освещения; -ремонт козырьков; -ремонт оконных рам в подъездах; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -уборка мусора технических приямков; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 60. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.51 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -ремонт выходов на крышу; -ремонт оконных переплетов слуховых окон и их остекление; -косметический ремонт подъезда №3; -ремонт балконной плиты кв.6; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -уборка мусор; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 61. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.53 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -уборка мусор; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 62. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.55 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъезда № 1,2,3; -замена двери в приямок в подъезде 2; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт цоколя, отмостки; -бетонирование подхода к подъезду № 2; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 63. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.59 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт слуховых окон; -уборка мусора в подвале; -покраска заборов полисадников; -уборка мусора в подвальном помещении; -установка новых окон в подъездах; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 64. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.64б -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -бетонирование подходов 1,2 подъезда; -ремонт отмостки; -замена лавочки у 4 подъезда; -подсыпка песка на дет. площадку; -покраска забора на детской площадке; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 65. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт входов в подвал; -частичный ремонт отмостки, цоколя; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 66. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.4 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -ремонт крыльца; -частичный ремонт входных дверей; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 67. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.6 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -частичный ремонт козырьков; -ремонт входных дверей; -установка лавочки; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 68. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.8 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 2/4 подъезде; -косметический ремонт 2,4 подъездов; -частичный ремонт козырьков; -ремонт входного крыльца подъезда №2; -частичный ремонт входа в подвал; -частичный ремонт отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 69. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.10 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -заделка межпанельных швов; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт подхода к 1 подъезду; -частичный ремонт входа в подвал; -частичный ремонт отмостки; -удаление мусора из подвального помещения; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 70. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.12 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт этажных щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт 1,3,4,5 подъездов; -заделка межпанельных швов; -замена урны у 5 подъезда; -частичный ремонт отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 71. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.14 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков; -установка металлического забора; -уборка мусора в подвальном помещении; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 72. | г. Покров, ул. Пролетарская д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт подхода к 2 подъезду; -частичный ремонт крыши к входам в подвал; -частичный ремонт отмостки; -ремонт входных дверей; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 73. | г. Покров, ул. Пролетарская д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт 1-6 подъездов; -частичный ремонт козырьков над подъездами; -частичный ремонт козырьков; -частичный ремонт отмостки; -ремонт балконной плиты кв.42,кв.80; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 74. | г. Покров, ул. Пролетарская д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -установка новых окон в 2,6 подъездах; -заделка межпанельных швов; -уборка мусора из подвала; -частичный ремонт отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 75. | г. Покров, ул. Пролетарская д.5 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -заделка межпанельных швов; -частичный ремонт крыши к входам в подвал; -частичный ремонт отмостки; -ремонт входных дверей; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 76. | г. Покров, ул. Пролетарская д.11 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 1-6 подъездов; -частичный ремонт крыши; -бетонирование подходов к 4 подъезду; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 77. | г. Покров, ул. Советская д.9 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -косметический ремонт подъездов 1,2; -бетонирование подходов к 4 подъезду; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 78. | г. Покров, ул. Советская д.49 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -ремонт козырьков; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 79. | г. Покров, ул. Советская д.78 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт отмостки; -установка урны у подъезда №4; -установка радиаторов отопления в подъездах» | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 80. | г. Покров, ул. Советская д.160 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 81. | г. Покров, ул. Быкова д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; Ремонт входа в подвал; -ремонт слуховых, остекление; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -ремонт ступеней; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 82. | г. Покров, ул. Быкова д.2 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -ремонт подходов к подвалу; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -бетонирование подхода к подъездам №1,2,4; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 83. | г. Покров, ул. Октябрьская д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт ступеней у подъезда; -бетонирование подходов к 3 подъезду; -ремонт входа в подвал; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 84. | г. Покров, ул. Октябрьская д.3 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -установка новых окон в 1 подъезде; -частичный ремонт крыши; -установка новых почтовых ящиков 1 подъезде; -ремонт крыльца, козырьков подъездов; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -уборка мусора в подвальном помещении; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 85. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъездов 1,2; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка металлического забора у подъездов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 86. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4а -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -косметический ремонт подъездов 1,2; -бетонирование подходов к подъездам; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка урн у подъездов; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 87. | г. Покров, ул. Испытателей д.1 -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -ремонт козырьков; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -установка новых окон в подъезде 4; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |
| 88. | г. Покров, ул. Фейгина д.1а -осмотр и прочистка вент каналов; -тех обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО; -промывка, опрессовка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; -частичное восстановление утепление инженерных систем; -обслуживание ОДПУ, ревизия ВРУ; -частичный ремонт щитовых и подъездного освещения; -частичный ремонт крыши; -ремонт входных дверей; -частичный ремонт отмостки; -уборка мусора в подвале; | договор управления | апрель-сентябрь | Емельяненко Н.В., директор ООО «УК Покров» | собственные средства |