# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главы Администрации города Покров

Петушинского района Владимирской области

## 27.05.2021										№ 252

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 годов, недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной сферы городского поселения город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области, П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.	Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте города www.pokrovcity.ru.

## Глава Администрации								О.В. Котров

Приложение

к постановлению главы

Администрации г. Покров

От27.05. 2021 г.  № 252

План

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе

в осенне-зимний период 2021-2022 годы

в городском поселении город Покров Петушинского муниципального района Владимирской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость мероприятий, тыс. руб. | Срок исполнения | Ответственный исполнитель, должность | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети водоснабжения и сооружения на них |
| 1. | Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж глубинных насосов ЭЦВ-8-25-100 на артезианской скважине №34-Ш-п.Введенский - 1 шт | 151,760 | I квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт ветхих сетей водопровода Д100-200 г.Покров L=250 пм | 1 519,360 | I -III квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт водопроводных колодцев ― 8 шт. г.Покров, п.Введенский. | 93,530 | I- IV квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. - начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водозаборным сооружениям и наружным сетям водопровода | 1764,650 | х | х | х |
| Сети канализации и сооружения на них |
| 1. | "Капитальный ремонт ветхих канализационных сетей г.Покров, п.Введенский L=50 пм | 478,260 | I –III квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 2. | "Капитальный ремонт канализационных колодцев - 8 шт. (в год)" | 140,420 | II- IV квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 3. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - по 1 шт.) на КНС (у озера) п.Введенский | 150,970 | IV квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 4. | "Кап.ремонт. Демонтаж и монтаж фекального насоса СД 250-22.5 - 1 шт. на КНС ""Северная""" | 150,970 | II квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
| 5. | Кап.ремонт рулонной кровли на КНС «Центральная» | 135,140 | III квартал 2021г. | Щербаков С.Ю. – начальник ВКХ ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по наружным сетям канализации | 1055,760 | х | х | х |
| Аварийный запас материально-технических ресурсов |
| 1. | Аварийный запас материально-технических ресурсов | 100,000 |  | Бутринов А.А. - главный инженер ООО «Водоканал города Покров» | собственные средства |
|  | Итого по водоснабжению и водоотведению: | 2 847,260 | х | х | х |
| Системы теплоснабжения Котельная № 1 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 353,670 | июнь 2021г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 32,400 | июнь 2021г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 27,600 | июнь 2021г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 15,200 | июль 2021г. | Чебоненко М.А. | собственные средства |
| 5. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 44,7 | июль 2021г | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 6. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 92,230 | май-август 2021г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| 7. | Капитальный ремонт участка тепловой сети ул. Советская 74-78, г. Покров | 5193,157 | июль 2021г | Подрядная организация | Собственные средства |
| Котельная № 2 г. Покров |
| 1. | Ремонт основного и вспомогательного оборудования котельной | 220,430 | август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 2. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 54,200 | август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 3. | Ремонт трубопроводов котельной | 26,100 | май-август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 4. | Ремонт запорной арматуры | 11,200 | июнь-август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 5. | Промывка теплообменников | 4,050 | август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 6. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 31,800 | июль 2021г. | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 7. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 67,740 | май-август 2021г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
| Котельная № 4 г. Покров |  |  |
| 1. | Ремонт насосного оборудования и тягодутьевых машин | 29,900 | август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 2. | Ремонт запорной арматуры | 5,700 | июнь-август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 3. | Промывка теплообменников | 16,200 | август 2021г. | Фролагин А.П. | собственные средства |
| 4. | Ремонт элетро оборудования и КиПА | 13,200 | июль 2021г. | Толмачёв С.В. | собственные средства |
| 5. | Ремонт тепловых сетей по итогам ГИ | 12,660 | май-август 2021г. | Данильченко С.А. | собственные средства |
|  | Итого по котельным: | 886,350 | х | х | х |
|  | Итого по тепловым сетям: | 5365,787 | х | х | х |
|  | Всего по поселению: | 6252,137 | х | х | х |
|  | Электросетевое хозяйство |
| 1. | Капитальный ремонт части ВЛ-10 кВ фид.112 ПС «Городская» г.Покров | 1750,0 | июнь-август 2021г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 2. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ фидер 6 ТП-12 фидер 105 ПС «Городская» | 1050,0 | июнь-сентябрь 2021г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 3. | Капитальный ремонт силового трансформатора мощностью 40 кВА в КТПН-5А фидер 121 ПС «Покров» | 80,0 | июнь-август 2021г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 4. | Капитальный ремонт строительной части трансформаторных подстанций № 27 фидер 104 ПС «Городская», №36 фидер 107 ПС «Городская» | 200,0 | июнь-август 2021г. | Начальник района Китаев С.А., подрядная организация | собственные средства |
| 5. | Проведение текущего ремонта оборудования электрооборудования объектов электросетевого хозяйства | 100,0 | июнь-август 2021г. | Начальник района Китаев С.А., Старший мастер Щерба Н.Б. | собственные средства |
| 6. | Формирование и комплектация неснижаемого аварийного запаса материально-технических ресурсов и оборудования | 100,0 | 15.09.2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 7. | Подготовка к ОЗП системы отопления и горячего водоснабжения помещений базы по адресу: г.Покров, ул. Октябрьская, д.83 | 20,0 | июнь-август 2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 8. | Проведение профилактических испытаний электрооборудования до и выше 1000 В согласно графика | 670,0 | июнь-август 2021г. | Начальник района Китаев С.А., Подрядная организация | собственные средства |
| 9. | Пересмотр схем трансформаторных подстанций и вывешивание их в соответствующие ТП | 0 | июнь-сентябрь 2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 10. | Корректировка (пересмотр) поопорных схем ВЛ 10,6 и 0,4 кВ | 0 | июнь-сентябрь 2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 11. | Разработка и исполнение графиков периодических осмотров ВЛ, КЛ 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ и ТП | 0 | июнь-сентябрь 2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 12. | Нанесение недостающих предупреждающих знаков на дверях ТП, опорах ВЛ | 0 | июнь-сентябрь 2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
| 13. | Проведение йцелевого инструктажа водителям автотранспорта в связи с переходом на работу в осенне-зимний период | 0 | октябрь 2021г. | Начальник района Китаев С.А., | собственные средства |
|  | Итого по электросетевому хозяйству: | 3970,43 | х | х | х |
| Жилой фонд Муниципального Образования «Город Покров» |
| 1. | г. Покров, ул. Малая Поляна д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2020г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 2. | г. Покров, ул. Октябрьская д.64 - промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; -текущий ремонт цоколя и отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 3. | г. Покров, ул. Октябрьская д.66 - промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; -ремонт козырьков над подъездами; -частичный ремонт цоколя; | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 4. | г. Покров, ул. Октябрьская д.75 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -косметический ремонт подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 5. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-май 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 6. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - частичный ремонт отмостки и цоколя; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 7. | г. Покров, ул. Октябрьская д.113б - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 8. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -частичная замена канализационных труб из приямка до колодца | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 9. | г. Покров, ул. Быкова д.71 - промывка системы отопления; - промывка теплообменника - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт крылец подъездов; -ремонт козырьков над подъездами | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 10. | г. Покров, ул. Спортивный проезд д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 11. | г. Покров, ул. Ленина д.71 - откачка и очистка емкостей септика, бновление бактерий; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -остекление подъездов; -утепление входных дверей -установка козырька над входом в подвал | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 12. | г. Покров, ул. Ленина д.124 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; - косметический ремонт 6 подъезда; - замена участка (20м) трубопровода ГВС; - замена участка (20м) трубопровода отопления; -частичный ремонт цоколя и отмостки -ремонт приямков при входе в подвал; -остекление подъездов -ремонт и утепление входных дверей; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 13. | г. Покров, ул. Райтоповский проезд д.1 - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -утепление входных дверей; -остекление подъездов; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 14. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.34 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления; - ремонт утепление входных дверей; - остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией; -ремонт кровли над входом в 1 подвал; -частичный ремонт отмостки. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 15. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.46 - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -ремонт водостока возле 2 подъезда | тек.ремонт (тариф) | август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 16. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.52а - промывка системы отопления; -текущий ремонт кровли; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -остекление подъездов; -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 17. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.54 б - промывка системы отопления; - косметический ремонт 2 подъезда; - утепление входных дверей в подъезд; - ревизия (замена) запорной арматуры систем отопления, ХВС и ГВС -остекление подъездов; -утепление труб отопления и ГВС теплоизоляцией. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 18. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.57 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -частичный ремонт отмосстки и цоколя; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -замена почтовых ящиков. -установка металического забора, лавочек, урн возле подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 19. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.73 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -ремонт цементной стяжки площадок 1,2 подъездов; -косметический ремонт 1,2 подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд. -остекление подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 20. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.76 - промывка системы отопления; - промывка системы теплообменника; - косметический ремонт подъезда; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды -замена окон во 2и3 подъездах на пластиковые. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 21. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.83 - промывка системы отопления; - промывка системы теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС и отопления; - косметический ремонт коридора 1,2 этажа; -ремонт и утепление входных дверей; -остекление подъездов; -установка 2 двери в коридоре 1 этажа | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 22. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.99 - промывка системы отопления; -частичный ремонт отмостки; - ремонт козырьков над подъездами; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 23. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.103 - промывка системы отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; -Частичный ремонт отмостки цоколя. | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 24. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.105 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, -частичный ремонт цоколя и отмостки, -остекление подъездов, -ремонт и утепление входных дверей -ремонт козырьков | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 25. | г. Покров, ул. Герасимова д.20 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -ремонт и утепление входных дверей; -остекление подъездов -косметический ремонт подъездов -ремонт и утепление входных дверей | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 26. | г. Покров, ул. Герасимова д.22 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -остекление подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 27. | г. Покров, ул. Герасимова д.24 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт отмостки 1,2 и 3 подъездов; - ремонт козырька над входом в подъезды; - замена окон в 4 подъезде; -текущий ремонт кровли; -остекление подъездов; -частичный ремонт цоколя; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды -ремонт двери в подвал. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 28. | г. Покров, ул. Герасимова д.24а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды -ремонт двери в подвал; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 29. | г. Покров, ул. Герасимова д.26 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; -косметический ремонт 5 и 6 подъездов; - частичный ремонт кровли; - ремонт межпанельных швов; -остекление подъездов; -Ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -частичный ремонт отмостки; -частичный ремонт цоколя; -установка энергосберегающих светильников в 5,6 подъездах | тек.ремонт (тариф | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 30. | г. Покров, ул. Герасимова д.30 - промывка системы отопления; - промывка теплообменников; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - замена окон в 7,98подъездах; - косметический ремонт 8 подъезда; - установка энергосберегающих светильников в подъездах; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды -частичный ремонт кровли, ливневок -остекление подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 31. | г. Покров, ул. Советская д.74 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - вывоз мусора из подвала; - частичный ремонт цоколя -частичный ремонт отмостки; - ремонт и утепление входных дверей; -ремонт кровли над входами в подвал; -остекление подъездов. | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 32. | г. Покров, ул. Кольцевая д.18а - промывка системы отопления; - промывка теплообменника; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезд; -текущий ремонт кровли -установка энергосберегающих светильников в подъездах | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 33. | п. Введенский д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт отмостки; - ремонт и утепление входных дверей в подъезды; -остекление подъездов; -ремонт входа во 2 и 3 подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 34. | п. Введенский д.9 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС, отопления; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 35. | п. Введенский д.14 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; -остекление подъезда; -ремонт и утепление входной двери | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 36. | п. Введенский д.32 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС, ГВС; - частичный ремонт цоколя; - косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 37. | п. Введенский д.33 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; - частичный ремонт цоколя и отмостки; - косметический ремонт подъездов; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 38. | п. Введенский д.34 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт подъездов; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 39. | п. Введенский д.35 -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт подъездов; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 40. | п. Введенский д.36 -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - косметический ремонт подъездов; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды; | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директор ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 41. | п. Введенский д.37 -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды | тек.ремонт (тариф) | апрель-сентябрь 2021г. | Авраменко С.А Директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 42. | п. Введенский д.38 -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопления; - частичный ремонт цоколя и отмостки; -остекление подъездов; -ремонт и утепление входных дверей в подъезды -косметический ремонт подъездов; -восстановление вент. Каналов в 1 подъезде | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Авраменко С.А. Директора ООО «Эксперт» | по необходимости |
| 43. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -частичное восстановление утепление инженерных систем -осмотр и прочистка вент.каналов -частичный ремонт крыши -частичный ремонт цоколя и отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 44. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.2 корпус2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -частичное восстановление утепление инженерных систем -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 45. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -частичное восстановление утепление инженерных систем -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 46. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -частичное восстановление утепление инженер -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт входа в подвал | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 47. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.5 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -частичное восстановление утепления инженерн. систем -Осмотр и прочистка вент каналов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 48. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.6 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -ремонт козырька у 6 подъезда | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 49. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.18 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -установка окон во 2,6 подъездах -косметический ремонт 6 подъезда -чистка подвала | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 50. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.19 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -ремонт балконов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 51. . | г. Покров, ул. Больничный проезд д.21 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -очистка чердачного помещения от мусора | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 52. | г. Покров, ул. Больничный проезд д.23 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 53. | г. Покров, ул. Герасимова д.17 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт подъездов -установка окон в 1,5 подъездах на 5 этаже -ремонт козырьков над подъездами -частичный ремонт крыши | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 54. | г. Покров, ул. Герасимова д.19 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -косметический ремонт подъездов -очистка подвала от мусора -установка новых окон в 4 подъезде | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 55. | г. Покров, ул. Герасимова д.23 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -косметический ремонт подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 56. | г. Покров, ул. Герасимова д.28 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. -осмотр и прочистка вент каналов -ремонт козырька над 3 подъездом -косметический ремонт подъездов -замена почтовых ящиков -ремонт степеней у входа в подвал | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 57. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.49 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -частичный ремонт отмостки и цоколя | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 58. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.51 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши Косметический ремонт 1,3 подъезда | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 59. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.53 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт кровли -установка окон в подъезде 2 | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 60. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.55 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -смотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -косметический ремонт подъездов -частичный ремонт цоколя дома | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 61. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.59 -промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт цоколя и отмостки дома -ремонт козырьков 1,2 подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 62. | г. Покров, ул. 3 Интернационала д.64б - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 63. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -ремонт крыльца у входной двери 2 подъезда -частичный ремонт цоколя и отмостки -установка новых окон в 5 подъезде | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 64. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -установка новых окон в 4,5 подъездах -частичный ремонт площадки перед входом в подъезд 4,6,8,10 -бетонирование ступеней у входа в 8 подъезд | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 65. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.6 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -ремонт козырька подъезда 6 -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 66. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.8 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -установка новых окон в 1 подъезде -косметический ремонт 2,4 подъездов -ремонт ступеней перед входом в 1,2,3 подъезд -замена почтовых ящиков | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 67. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.10 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт парапета над 3,4 подъездом | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 68. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.12 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -косметический ремонт подъездов -частичный ремот отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 69. | г. Покров, ул. Карла Либкнехта д.14 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; -осмотр и прочистка вент.каналов -частичный ремонт крыши | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 70. | г. Покров, ул. Пролетарская д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт цоколя и отмостки -частичный ремонт площадкок и ступеней у входов в подъезд | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 71. | г. Покров, ул. Пролетарская д.2 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -косметический ремонт подъездов -ремонт козырьков с 1 по 3 подъезда -установка лавочек у подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 72. | г. Покров, ул. Пролетарская д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -установка окон в 1 подъезде | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 73. | г. Покров, ул. Пролетарская д.5 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 74. | г. Покров, ул. Пролетарская д.11 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей. -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -частичный ремонт парапета -установка окон в 1 подъезде -частичный ремонт отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 75. | г. Покров, ул. Советская д.9 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт подъездов | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 76. | г. Покров, ул. Советская д.49 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 77. | г. Покров, ул. Советская д.78 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -установка новых почтовых ящиков | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 78. | г. Покров, ул. Советская д.160 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт подъезда -частичный ремонт отмостки -бетонирование площадки перед входом в подъезд | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 79. | г. Покров, ул. Быкова д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей; -осмотр и прочистка вент каналов -установка лавочек у подъезда | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 80. | г. Покров, ул. Быкова д.2 - - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт подъездов -частичный ремонт цоколя и отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 81. | г. Покров, ул. Октябрьская д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -Осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт парапета -частичный ремонт цоколя и отмостки | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г. | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 82. | г. Покров, ул. Октябрьская д.3 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -частичный ремонт парапета -частичный ремонт цоколя и отмостки -частичный ремонт козырьков | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 83. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт подъездов -частичный ремонт цоколя | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 84. | г. Покров, ул. Школьный проезд д.4а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт 1 подъезда | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 85. | г. Покров, ул. Испытателей д.1 - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -косметический ремонт 3 подъезда | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |
| 86. | г. Покров, ул. Фейгина д.1а - промывка системы отопления; - ревизия (замена) запорной арматуры систем ХВС; ГВС; отопление; - остекление подъездов; - ремонт входных дверей -осмотр и прочистка вент каналов -частичный ремонт крыши -косметический ремонт 4 подъезда | тек.ремонт (тариф) | апрель-август 2021г | Жулитов В.Л.. директор ООО «УК Покров» | по необходимости |